ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНЕО УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

«27» ноября 2017 г.                                                                      № 01-20/280

О соблюдении противопожарного

режима в Волгоградской

филармонии

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона  № 230-ФЗ от 18 октября 2007 г.), Закона Волгоградской области  от 28 апреля 2006 г. № 1220 «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, от 25 апреля 2012 г. N 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить в Волгоградской филармонии, следующий противопожарный режим:

1.1 Курение,  во всех помещениях запретить.

1.2  В Волгоградской филармонии запрещается:

- разводить на территории   костры, сжигать производственные отходы и мусор;

- загромождать входы на чердаки, проходы в складах, книгохранилищах, кулуары, лестничные клетки и другие пути эвакуации людей, а также хранить в чердачных помещениях какие-либо предметы и сгораемые материалы;

- держать открытыми входы на чердаки и в подвалы;

- оставлять по окончании рабочего дня неубранными цехи и другие производственные помещения;

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники;

- уборка помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- отогревание замерзших водопроводных, канализационных и других труб открытым огнем;

- пользоваться различными электронагревательными приборами в местах, несогласованных с органами Государственного пожарного надзора;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие огнеопасные материалы без разрешения органов Государственного пожарного надзора;

- производить всякого рода перепланировку помещений и возведение строений без согласования с органами Государственного пожарного надзора.

- утеплять чердачные перекрытия, производить засыпку перегородок сгораемыми материалами (опилками, торфом и т.п.), а также устанавливать пустотные перегородки из сгораемых материалов.

- перегружать помещения книгами и материалами сверх установленной нормы.

- устраивать жилые помещения и допускать временное проживание граждан.

- курение на сцене, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, а также производство выстрелов, фейерверков и огневых эффектов.

- изготовление пиротехнических изделий кустарным способом, а также хранение этих изделий.

- запрещается применять синтетические горючие материалы, искусственные ткани из волокон (пенопласт, поролон, перороль и другие) для декораций, отделки коридоров, лестничных клеток, путей эвакуации сценического оформления, а также ковры и ковровые дорожки.

- хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества  на  рабочих площадках, чердаках, под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах, расположенных под зрительным залом и не имеющих обособленных выходов наружу запрещается.

- чистка париков и костюмов бензином, эфиром и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- устанавливать на путях эвакуации турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.

- загромождать площадки и марши лестничных клеток, устанавливать зеркала, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями.

- закрывать двери выходов на замки и трудно открывающиеся запоры при проведении мероприятий.

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях).

2. Обеспечение противопожарного режима:

- Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

- Мойка планшета сцены должна производиться водным раствором, содержащим огнезащитный состав.

- Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается в несгораемых закрытых шкафах или ящиках, в специально отведенных местах, безопасных в пожарном отношении, в количестве не более сменной потребности.

- Во избежание примерзания в холодное время года, клапаны дымовых люков должны быть хорошо утеплены и не реже одного раза в 10 дней проверяться на безотказность в работе.

- При оформлении постановок должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее одного метра вокруг планшета сцены, а также свободные проходы к эвакуационным выходам.  Все двери и выходы со сцены должны быть свободными и содержаться в состоянии постоянной готовности для их использования.

- По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены, а театральные костюмы из артистических уборных сданы в костюмерные склады.

- В пределах сценической коробки одновременно могут находиться декорации и сценическое оформление не более чем для двух спектаклей. Места хранения декораций на сцене должны быть обозначены четкими знаками.

- Внутри декорационных складов должны оставляться проходы шириной не менее 1,5 метра, а для хранения декораций устраиваться специальные отсеки.

- После окончания спектаклей концертов все артистические гримировочные помещения должны быть убраны и закрыты.

- Глажение костюмов и белья разрешается производить только в специально отведенных для этой цели местах.

- В помещениях костюмерных между вешалками должны предусматриваться свободные проходы. Центральный проход должен быть не менее 1,2 метра.

- Лица, принимающие одежду в помещение костюмерной, обязаны требовать удаления из карманов спичек и зажигалок.

- Готовая продукция по мере ее изготовления должна убираться из цехов и мастерских в складские помещения, а цехи и мастерские после окончания работ - тщательно очищаться от горючих и других производственных отходов.

- Проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии и освещаться в ночное время.

- Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие аппараты должны периодически осматриваться и очищаться от пыли. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам должен быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они должны быть немедленно отключены до устранения неисправностей.

- При временном проведении огневых (электросварка, газосварка) и других пожарных работ обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими средствами первичного пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 01, 112  (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б)  принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

в)  сообщить на пост пожарной охраны по телефону 38-65-98, 38-65-99.

г) немедленно обесточить электросеть здания путем выключения автоматических выключателей, расположенных в распределительных электрощитах.

4. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный не реже 1 раз в год.

5.Руководителям структурных подразделений:

5.1. Приказ довести до всех работников и сотрудников Волгоградской филармонии;

5.2. В срок не позднее 22 декабря 2017 года доложить в письменной форме о доведении требований данного приказа до каждого работника.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности Самарскую О.П.

Директор ГБУК «ВФ»                                                                   С.В. Малых

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕН:

- Заместитель директора

по коммерческим вопросам_______________________________

-Заместитель директора

по творческому планированию ____________________________

-Заместитель директора

по  административно-хозяйственной части ____________________

-Главный бухгалтер__________________________________________

- Специалист по охране труда_________________________________

- Начальник отдела правового обеспечения______________________

-Начальник отдела  организационной работы и кадрового обеспечения_____________________________________________________

-Начальник отдела по канцерной деятельности___________________

-Начальник отдела рекламы и маркетинга_______________________

-Начальник отдела продаж____________________________________

-Начальник отдела по организации деятельности зала_____________

-Главный администратор_____________________________________

-Главный инженер___________________________________________

-Главный энергетик__________________________________________

-Начальник отдела по обеспечению безопасности_________________

-Начальник отдела по обеспечению хозяйственной деятельности_____________________________________________________

-Главный дирижер оркестра русских народных инструментов____________________________________________________

-Художественный руководитель ансамбля казачьей песни____________________________________________________________

-Художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра___________________________________________

-Художественный руководитель ансамбля песни и инструментальной музыки__________________________________________________________

-Художественный руководитель ансамбля русской народной песни____________________________________________________________

-Художественный руководитель эстрадно –джазового коллектива________________________________________________________